桥梁石材幕墙耐久年限: 30年

尼山景观桥景观配套施工图设计, 贯彻建筑设计、 结构设计、 雕塑设计融为一体的

, 将每个专业设计的精彩细部相整总体效果。具体包括:

: 建筑深化设计、 雕塑设计;

: 桥侧饰面的设计、 桥侧浮雕的设计;

: 人行道栏杆设计、 人行道铺装设计;

4个桥头堡采用明清二层十字歇山顶四角方亭的仿古建筑。桥面以上总

14m, 11.8米见方, 为钢筋混凝土结构, 外立面浅灰色花岗石材装饰。桥头堡基座高

呈梯形外观, 结构为框架结构, 四周用浆砌块石挡墙包围, 和引桥结构相互独立。

, 分为标准段和伸缩缝处的特殊段。栏板为简

, 局部有”龙生九子”主题的浮雕。

、 桥梁装饰施工范围: 桥梁侧面、 人行道、 人行道栏杆、 桥头堡。

;

设计依据

;

( GB 50017- ) ;

( JGJ133-  ) ;

(  )  ( GB 50011-  ) ;

( GB/T 21086- ) ;

( GB/T 14683- ) ;

( GB/T 18601- ) ;

( GB50210-  ) ;  《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-  ) ;  《手持式电动工具的管理、 使用、 检查和维修安全技术规程》 ( GB/T 3787- ) ;  《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露》 ( GB/T 1865- ) 。 三、 工程材料;   位置 桥身 人行道 主龙骨 次龙骨 桥身 桥身 桥身 桥身  材料 山东锈石( 灰麻)  山东锈石 8#热镀锌槽钢 L50×5热镀锌槽钢 φ10化学螺栓 不锈钢连接件 石材胶 进口耐候硅酮密度胶 四、 技术要求 4.1钢材、 五金件及紧固件 钢材采用国产优质Q235B钢,需焊接的钢转接件等采用Q235B钢。钢件表面采用热浸镀锌防腐措施。不锈钢螺栓采用奧氏体不锈钢A2-70。不锈钢挂件采用奧氏体不锈钢1Cr18Ni9( 304不锈钢) 。 4.1.1 钢材的强度 钢材的强度设计值应符合下表要求:          N/mm2 钢     材 抗拉、 抗压 和抗弯 f 抗剪 vf 端面承压 cef 牌  号 厚度或直径 t, ( mm)  Q235B t≤16 215 125 325 16＜t≤40 205 120 40＜t≤60 200 115 60＜t≤100 190 110 Q235NH t≤16 295 216 295 16＜t≤40 285 207 40＜t≤60 275 198 60＜t≤100 255 198

锈钢( 316、

— 180 105 —

不锈钢螺栓连接的强度

:       N/mm2

别 组 别 性能等级

抗拉f 抗剪vf

奥氏体)  A1、 A2 50 70

500 230 175 A3、 A4 700 320 245

A5  800 370 280

钢材表面热浸镀锌层

:

, mm 镀层局部厚度, μm 镀层平均厚度, μm

6 70 85

≤钢厚度＜6 55 70

≤钢厚度＜3 45 55

1.5 35 45

工艺流程:

钢骨架安装→ 安装挂件→ 板材开槽→ 板材安装

连接件固定→ 调整→ 缝隙处理→ 清理→ 验收。

石材板材干挂施工细则:

测量放线――按开料图在墙面上弹出饰面板分格线, 相应定了骨架位置线, 并在墙

钢骨架安装――垂直龙骨用8#、 槽钢间距1000mm( 最大间距不超过1500mm) ,水平

L50X5mm间距根据饰面板材块体高度布置( 间距为500mm~900mm之间) , 并用M10化学螺栓固定于基体。钢骨架应连接牢固, 不得有弹动和变型。在调校埋件过程中, 拧紧螺栓到60%, 然后用锤击打进行精调, 左右、 前后调校后, 拉水平线检查预埋件的高低, 调整到直至符合要求为止, 后再拧紧螺栓。钢骨架采用槽钢, 转接件与预埋件用不锈钢螺栓连接, 槽钢立柱与转接件用不锈钢螺栓连接, 焊接前检查、 校正、 调整, 使其符合技术要求; 底层槽钢立柱安装好后, 再安装上一层槽钢。横梁( 角钢) 的安装应由上往下装, 角钢校正、 调整就位后与立柱焊接牢固( 详细参照幕墙立柱、 横梁安装、 检测) 。立柱安装好以后, 检查分格情况, 符合规范要求后进行横梁的安装。横梁的安装, 依据水平横向线进行安装, 先将横梁与立柱点焊接, 水平调校准确后再焊死。 焊缝的强度设计值应符合下表:       N/mm2 焊接方法 和焊条型号 构件钢材 对  接  焊  缝 角焊缝 牌号 厚度或直径d(mm) 抗压 wcf 抗拉和抗弯受拉wtf 抗剪 wvf 抗压、 抗拉和抗剪wff 一级、 二级 三级 自动焊、 半自动焊和E43型焊条的手工焊 Q235B钢 d≤16 215 215 185 125 160 16＜d≤40 205 205 175 120 40＜d≤60 200 200 170 115 注: 1表中的一级、 二级、 三级是指焊缝质量等级, 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。厚度小于8mm钢材的对接焊缝, 不应采用超声探伤确定焊缝质量等级。     2自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂, 应保证其熔敷金属力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470的相关规定。     3表中厚度是指计算点的钢材厚度, 对轴心受力构件是指截面中较厚板件的厚度。  主龙骨与预埋件之间用连接件螺栓连接。若在桥梁主体结构施工时因结构问题没有在预设位置放置预埋件, 用化学螺栓进行连接, 但必须避让预应力管道15cm以上。

, 焊脚高度不小于8mm。

安装挂件――使用不锈钢螺栓将不锈钢挂件与横向钢龙骨架连接固定。对照立柱垂

: 立柱的中心线也是连接件的中心线, 故在安装时要注意控制连接件的位置, 其偏差小

2mm.拉水平线控制水平高低及进深尺寸。虽然预埋件时已控制水平高度, 但由于施工误

, 安装连接件时仍要拉水平线控制基水平及进深的位置以保证连接件的安装准确

在同一立面同一部分安装连接件时, 首先两端支座由技术较高的施工人员进行安装、

, 这关系到整个立面的平整度, 两端安装后, 拉一根横向控制线, 这样, 一般施工安

板材开槽――用开槽机在板材上下端面各开槽两个( 过长板材适当增加) , 槽边距

85mm,槽宽6-7mm,深20mm, 槽内要注石材胶。并配备相应连接体和螺栓。

板材安装――板材分为花岗岩主题浮雕挂板和30mm厚花岗岩挂板两种( 线脚安装参

) 。石材、 板材板块安装按设计位置板材尺寸编号安装, 板块接线缝宽度,

垂直及板块平整度应符合规定要求。板块经自检、 互检和专检合格后, 方可安装。

测量调整; 安装时, 左右、 上下的偏差不大于

相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm.同层标高偏差: 当一副幕墙宽度≤35米

, 不大于5mm; 大于35米时, 不大于7mm; 安装完成时, 应检查、 校正、 调整、 固定,

; 石板空缝安装时必须有防水措施, 并留置符合设计要求的排水口。

连接固定――将饰面板用连接件和螺栓固定于水平角钢上。先将下部连接固定并插

, 填石材胶密封, 再固定上部连接并勾住板材。

调整――石材初装完成后就对板块进行调整, 调整的标准, 即横平、 竖直、 面平。

; 竖直即竖向缝垂直; 面平即各石材在同一平面内。

缝隙处理――打胶前应先用泡沫棒将缝填好; 打胶前应擦净石材板块, 在需打胶的

, 胶纸的粘贴要符合胶缝的要求; 打胶时要连续均匀。操作顺序

: 先打横向后打竖向, 竖向胶缝应自下而上进行, 胶注满后, 应检查里面是否有气泡、

断缝、 杂质, 若有应及时处理; 隔日打胶时, 胶缝连接处应清理打好的胶头, 切

, 以保证两次打胶的连接紧密统一; 石板板块安装完后, 板块间缝隙必须

, 予以密封。防止空气渗透和雨水渗漏; 干挂龙骨空隙满注专用防腐密封胶。 4.3.9 密封胶 使用优质结构胶和密封胶, 符合国标《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-97和《硅酮建筑密封胶》GB/T14683- 性能标准。 硅酮建筑密封胶必须为中性固化胶, 不得使用已过期的产品。 在使用密封胶时, 一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。 密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。 密封胶与相接触的材料应有相容性试验报告。 硅酮建筑密封胶必须符合以下性能要求:  项目                                                    技术指标      密度                                                  1.5±0.1g/cm3 挤出性                                                   ≥80mL/min 适用时间                                                  ≤3h 表干时间                                                  ≤6h 完全固化时间                                              ≤14d 下垂度( N型)                                              0mm 低温柔性                                                  －30℃ 邵氏硬度                                                  ≥ 26  极限拉伸强度                                              ≥ 1.4Mpa 撕裂强度                                                 ≥ 3.8N/mm 定伸黏结性(定伸160%)黏结和内聚破坏面积                   ≤5% 热水循环后定伸黏结性(定伸160%)黏结和内聚破坏面积         ≤5% 水、 紫外光照射后定伸黏结性( 定伸160%) 黏结和内聚破坏面积 ≤5% 4.3.10 清理――板块表面及接口清洗、 打胶; 花岗岩表面涂刷透明石材防氧化涂层。 4.3.11 验收――每次石材、 板材安装时, 从安装过程到安装完后, 全过程进行质量控制,

( 即过程控制质量) 。

预埋件――装饰未使用到的预埋件表面打磨平整、 砂浆抹平, 表面氟碳漆饰面处

工程加工质量检验及评定

加工制作的一般规定

标准件、 零部件应符合国家现行标准和公司内控标准及设计文件的

, 并有出厂合格证。

, 金属材料和零部件除不锈钢外, 钢材应进行表

机具应能达到建筑幕墙构件加工精度的要求, 其量具应

建筑幕墙构件的加工精度

扭拧度、 外观质量及型号进行验证, 验

:

允许偏差 检验工具

合格品

角长度尺寸 立柱 ±0.5 ±1.0 钢卷尺 截料 横梁及 副框 铝型材 ±0.3 ±0.5 金属板轧制型材 0.0 -0.5 0.0 -1.0 端头角度a -10’ -15’ 角度尺 斜载角料 长度尺寸 立柱 ±0.5 ±1.0 钢卷尺 横梁及 副框 铝型材 ±0.3 ±0.5 金属板轧制型材 0.0 -0.5 0.0 -1.0 端头角度a -10’ -15’ 角度尺 型材弧形截料 弧长尺寸 L≤  ±0.5 ±1.0 钢卷尺 L>  ±1.0 ±1.5 端头角度a -10’ -15’ 角度尺 圆弧曲率 与样线偏差2 样板或样线 截料端头不应有加工变形, 毛刺不应大于0.2mm。组角用角片、 结构装配用角片下料后, 应达到无毛刺后, 再组装。 孔位的允许偏差为?0.3mm, 孔距的允许偏差为?0.3mm, 累计偏差≤ü0.6mm。 铆钉的通孔; 沉头用沉孔; 圆柱头用沉孔应分别符合现行国家标准: 《铆钉用通孔》GB152.1; 《沉头用沉孔》GB152.2; 《圆柱头用沉孔》GB152.3的规定。 螺纹孔的加工应符合设计要求。 构件中槽豁、 榫的加工精度应符合下列要求:  构件铣槽尺寸允许偏差应符合表的规定:  项    目 A B C 偏    差 ＋0.5 0.0 +0.5 0.0 ±0.5 检验工具 卡尺或钢板尺 构件铣豁尺寸允许偏差应符合表的规定:

目 A B C

差 ＋0.5

+0.5 0.0 ±0.5

卡尺或钢板尺

目 A B C

差 ＋0.5

+0.5 0.0 ±0.5

卡尺或钢板尺

加工制作质量等级评定

合格品、 超差回用品、 废品四个等级。

10件, 则该批产品全检。

10％, 且每次抽检数量不少于3件。

( 包括弯弧件) 进行全检, 但不进行质量等级评定, 只对其合格品验收。

100％, 且优等品率超过80％, 则该批产品为优等品。

100％, 且优等品率低于80％, 则该批产品为合格品。

, 则需另行加倍抽检。加们抽检合格率达100％, , 则该批

, 则该批产品需全部返修。返修后按上述方法重新抽检。

, 则该批产品需请设计员、 设计部长、 质量总师在超差单上签

, 将该批产品判定为超差回用品或废品。或者对该批产品

, 判定该批产品中超差回用品及废品的数量。 针对某种产品的各检查项目, 可能有的项目有优等品, 合格品分级, 有的项目没有分级, 则此时该种产品须在未分级项目抽检全部合格的前提下进行优等品, 合格品的评定。 若某种产品的各检查项目均未进行优等品、 合格品分级, 则该产品只进行合格品、 超差回用品及废品的评定, 不进行优等品评定。  五、  施工要求 5.1  核对图纸和补充调查 承包人在施工开始前应对设计文件、 图纸、 资料进行现场核对, 必要时应进行补充调查, 并将调查结果提交监理工程师批准。 5.2  清理场地 承包人应按照图纸规定的施工范围, 清理有碍工程施工的建筑物及杂物, 平整施工场地, 做到使监理工程师认可。 5.3  复测 承包人应在开工前, 对桥塔及锚碇装饰部位尺寸及其它测量资料进行核对、 复测。, 并将复测或补测结果报监理工程师认可。监理工程师有权随时要求承包人检查、 校对。 5.4 编制施工方案 承包人应在开工前, 应根据图纸资料和有关合同条款, 编制施工方案和实施性施工组织设计, 提交监理工程师审批。 5.5  图纸 5.5.1  本次景观施工图中尺寸标高以米为单位, 其余尺寸以毫米计, 本图集中所有尺寸均为理论尺寸, 实际施工尺寸将以现场实测尺寸为准。 5.5.2  承包施工方进行现场实地测量后, 由幕墙公司设计工程师依据建筑装饰设计图并根据实测尺寸, 进行干挂装饰材料开料图及钢龙骨架的二次设计。设计图完成后由建筑装饰设计及监理设计审定后方可进行施工。 5.5.3  承包人开工前应仔细阅读图纸, 发现疑问应及时向监理工程师提出。

承包人必须按照图纸及其有关说明施工。装饰结构物的外形、 尺寸、 线条应符合